- Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

МБОУ «Шибылгинская СОШ»

__________А.Г.Гурьев

"12" 02  2018 г.

Приказ № 25

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N ________________

МБОУ «Шибылгинская СОШ»

__Чувашская Республика___                        "12" _02_ 20_18 г.

Наименование территориального

образования субъекта

Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта _МБОУ «Шибылгинская СОШ» Канашского района Чувашской Республики___

1.2. Адрес объекта _429314, чувашская Республика, Канашский район, с. Шибылги, ул. Пионерская, д. 8__

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание ___2____ этажей, ____3804________ кв. м

- часть здания ____1_______ этажей (или на _____2____ этаже), __975,2_______ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __да - 38148_ кв. м

1.4. Год постройки здания _1986__, последнего капитального ремонта _2018_

1.5.   Дата   предстоящих   плановых   ремонтных  работ: текущего ________,

капитального _____- ____

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу, краткое наименование) _полное наименование по Уставу_- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Шибылгинская средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Республики, краткое наименование – МБОУ «Шибылгинская СОШ» Канашского района Чувашской Республики___

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  _429314, Чувашская Республика, Канашский район, с. Шибылги, ул. Пионерская, д. 8____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _в МБОУ «Шибылгинская СОШ»  ведётся образовательная деятельность – дошкольное , начальное, основное, среднее образование__

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

__________________________________________________________________________,

наличие    адаптированного    пассажирского     транспорта     к    объекту

___________________________________________________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____20_______ м

3.2.2. время движения (пешком) _____3_____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая,

тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _нет_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (__да___)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДПВ 1 этаж |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДПВ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДПВ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДПВ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

не имеется

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДПВ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДПВ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧИ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧИ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧИ |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУИ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПВ |  |  |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

_МБОУ «Шибылгинская СОШ» частично соответствует условиям доступности ОСИ_

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальные решения |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальные решения с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | капитальный |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение |
| 8 | Все зоны и участки | текущий |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ ______________________________________________

в рамках исполнения __приказа Минобрнауки РФ № 1309 от 09.11.2015г._________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения

работ по адаптации ____доступно полностью всем категориям инвалидов________

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

_________доступно полностью____________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _по доступной среде________________________

(наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

____-__________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов __требуется____;

4.4.6. другое ___-________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___имеется_____________________________________________________________

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации _ на сайте http://shib-sosh.edusite.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту            на __-________ л.

2. Входа (входов) в здание                                 на __-_______ л.

3. Путей движения в здании                                 на __________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                        на __________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                       на __________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                 на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения  к  объекту)

____-_____________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы , заместитель главы администрации Канашского района, начальник управления администрации Канашского района _Алексеев Ю.С.______________

(Должность, Ф.И.О.)       (Подпись)

Члены рабочей группы

1. Нянина М.П., инженер – строитель ХЭГ управления образования администрации Канашского района                                                              ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                      (Подпись)

2. Гурьев А.Г., директор МБОУ «Шибылгинская СОШ» ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                      (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

- Семёнов А.С., председатель Канашского отделения ЧРО ООО ВОИ                                                              _____________________________________

(Должность, Ф.И.О.)     (Подпись)

______________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)     (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

4. Соколова Е.Л., заместитель директора по АХЧ_         _____________

(Должность, Ф.И.О.)                                     (Подпись)

Управленческое решение согласовано "__" _______________________ 20__ г.

(протокол N _____)

Комиссией (название) _по проведению обследования и паспортизации объекта МКУ «Канашское РУО».